### 附件1

### 规划重大水利工程特性表

| 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 地点 | 建设年限 | 总投资 | 分期投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (亿元) | 十三五 | 2020年 以后 |
| 合计 |  |  | 869 | 327 | 542 |
| 一、172项节水供水重大水利工程 | 204 | 146 | 58 |
| 1、红岭灌区 | 工程任务以农业灌溉、城乡供水为主。设计灌溉面积145万亩，其中新增灌溉面积88万亩，改善灌面积25万亩，保灌面积32万亩。骨干工程渠道全长518公里，并向15座中小型水库进行补水。全面配套建成田间工程。 | 琼中县 琼海市 文昌市 海口市 屯昌县 | 2015-2019 | 57.7 | 56.0 | 0 |
| 2、南渡江引水工程 | 工程任务以城镇生活工业供水和农业灌溉为主，改善五源河防洪排涝条件。建设内容主要包括东山取水首部枢纽、水源提水泵站、分水泵站、灌溉泵站、输配水工程、五源河综合整治工程及水库连通工程等。供水线路总长50.34公里，五源河综合整治工程河段长12.57公里，永庄水库至沙坡水库连通工程全长3.02公里，灌溉工程新建灌区配套泵站10座，灌溉总干管长5.93公里。 | 海口市 澄迈县 | 2015-2019 | 36.2 | 32.2 | 0 |
| 3、迈湾水利枢纽 | 工程任务以城乡供水、农业灌溉及防洪为主，兼顾发电，并为改善下游水生态环境和灌溉创造条件。水库正常蓄水位108米，总库容6.78亿立方米，兴利调节库容4.82亿立方米，防洪库容2.8亿立方米。 | 澄迈县 临高县 海口市 | 2017-2020 | 75.6 | 37.8 | 37.8 |
| 4、天角潭水利枢纽 | 工程任务以工业供水、农业灌溉为主，兼顾防洪，结合发电。正常蓄水位58.00米，总库容1.91亿立方米，兴利库容1.54亿立方米。坝长310米，最大坝高49米；主要建筑物为引水隧洞一座、坝后电站一座、副坝三座。 | 儋州市 | 2017-2020 | 41.0 | 20.5 | 20.5 |
| 二、新增9项重大水利工程 | 668 | 181 | 487 |
| 1、琼西北供水工程 | 工程以解决琼西北地区城乡供水及农业灌溉用水问题为主。包括已建西灌区干渠改造，续建骨干渠系及配套，建设利拉岭水库，扩建春江、珠碧江2座水库，解决海花岛、儋州滨海新区和海头镇及灌区内20个乡镇和灌区50万亩灌溉用水。修建干渠约50公里，渡槽28座，隧洞6座。 | 儋州市 白沙县等 | 2017-2022 | 66.2 | 23.2 | 43.0 |
| 2、昌化江水资源配置工程 |  |  |  |  |  |
| （1）昌化江引大（广坝）济石（碌）及昌江县水系连通工程 | 工程以盘活整个昌江县水资源为目的，解决生产及生活缺水问题，提高核电用水保证率。修建隧洞（渠道）约25公里，从大广坝水库引水至石碌水库，沿途连通昌江县区内水系和水利工程，年均引水量约1亿立方米，联合石碌灌区及大广坝昌江分干，扩大灌面至30万亩，并对石碌水库除险加固。 | 昌江县 东方市 | 2018-2022 | 22.0 | 8.8 | 13.2 |
| （2）乐亚水资源配置工程 | 工程以解决三亚、乐东地区水资源配置问题为主，为区域内的城乡供水及农业灌溉及26.8万亩国家级南繁育种基地提供用水保障。工程包括：南巴河引水至长茅水库，隧洞长约8.5公里；报导至赤田水库应急补水工程，改造现状报导灌区渠道，补水至赤田水库上游河道；大隆水库引水至三亚市中部水厂连通工程，建设引水隧洞（渠道）约23公里，沿途结瓜区内水库工程，并补水汤他水，连通三亚河；远期实施昌化江引水至大隆水库，引水线路长40公里。 | 三亚市 乐东县 | 2017-2025 | 91.4 | 18.3 | 73.1 |
| 3、保陵水库及陵水县水网工程 | 近期构建陵水县水网工程，远期视经济社会发展需求适时修建保陵水库。优先实施梯村及都总坝加固工程。对陵水河梯村坝、都总河都总坝进行加固改造，其次实施引乘济小工程。自乘坡河支流咬饭河引水口建设10.7公里输水渠道（隧洞），补水小妹水库上游河道。 | 保亭县 陵水县 | 2017-2040 | 39.5 | 7.9 | 31.6 |
| 4、牛路岭灌区工程 | 工程主要是解决万宁市区、琼海市区及沿途3个农场及4个乡镇城乡供水及农业灌溉问题。总设计灌面55.43万亩，年供水量2.68亿立方米。工程从牛路岭水库取水，分两条线路引水至万宁和琼海，万宁线从牛路岭引水库一支至万宁水库，另一支至军田水库，琼海线从牛路岭水库引水至南塘水库，从南塘水库再引水至加坦水库。工程包含输水隧洞，渡槽及明渠，线路总长71.1公里。 | 万宁市 琼海市 | 2017-2020 | 42.0 | 8.4 | 33.6 |
| 5、迈湾灌区工程 | 以迈湾水利枢纽工程为主要水源，设计灌溉面积45万亩，其中新增灌溉面积20万亩，灌区位于红岭灌区与松涛灌区之间，范围包含澄迈县、临高县、屯昌县3市县部分耕地，同时利用原松涛水库渠系，在适当的位置补水渠系和水库，与南渡江引水工程联合调度，满足海口市“生产、生活、生态”用水问题。 | 澄迈县 临高县 屯昌县 海口市 | 2018-2022 | 36.9 | 7.4 | 29.5 |
| 6、三大江河水生态文明建设及综合治理工程 |  |  |  |  |  |
| （1）南渡江水生态文明建设及综合治理工程 | 工程主要解决南渡江干流及重要支流水生态和防洪治涝问题。涉及重要支流：龙州河、巡崖河、大塘河、海仔河、西昌溪、腰子河、汶安河、铁炉溪、三十六曲溪9条河流；进行龙塘坝改建；新建及加高堤防202公里，治理河道42.5公里，新建及加固沿河涵闸、泵站59座；整治滩槽54公里，生态护坡25.8公里；建设白水塘及大浪底湿地公园；修建新埠岛海堤4.8公里；建设堤防及河道视频实时监控系统、水情预警预报系统、水质自动监测系统等；划定河道治导线及管理范围。 | 屯昌县 澄迈县 海口市 定安县 琼中县 | 2016-2025 | 81.2 | 16.2 | 65.0 |
| （2）万泉河水生态文明建设及综合治理工程 | 工程解决万泉河干流及重要支流水生态和防洪治涝问题，涉及重要支流有塔洋河、加浪河、营根河、乘坡河等9条河流；包含嘉积坝改建,新建堤防85.4公里，加固堤防4公里，排涝河道整治12.4公里，新(改)建闸涵40座，排涝泵站10座；嘉积城区及国际医疗先行区河道综合整治24.4公里，河道清淤疏浚40公里；新建海堤13.3公里，加固海堤2.3公里；建设堤防及河道视频实时监控系统、水情预警预报系统、水质自动监测系统。 | 琼海市 琼中县 定安县 | 2016-2025 | 63.9 | 12.8 | 51.1 |
| （3）昌化江水生态文明建设及综合治理工程 | 工程解决昌化江干流及重要支流水生态和防洪治涝问题，涉及重要支流有石碌河、南圣河、七叉河、乐中河、畅好河等重要支流采取堤防建设、清淤疏浚、生态护岸等措施，解决全流域防洪治涝问题。新建堤防88.3公里；疏浚河道129公里；护岸7.6公里；涝区治理42平方公里。 | 昌江县 白沙县 东方市 乐东县 五指山 | 2016-2025 | 60.0 | 12.0 | 48.0 |
| 7、文昌市防洪防潮治涝工程 | 工程解决文昌市的防洪治涝防潮问题。主要包括文昌江、文教河、珠溪河、文北河、文南河、北河干流、凌村河、文城河、北水溪、石壁河等河流的防洪排涝工程，其中河道疏浚78公里；堤防整治51公里，截洪沟14.5公里，配套涵闸224座；新建海堤90公里，治理涝区面积约100平方公里，并进行文城镇官坡湖综合整治。 | 文昌市 | 2016-2025 | 49.8 | 10.0 | 39.8 |
| 8、琼西北“五河一库”水生态修复工程 | 工程对区内文澜江、珠碧江、北门江、春江、光村水，及徐浦水、邦溪河、加来河、牙拉河等各支流，松涛水库及及南美河、南湾河、南春河、南叉河等入库河流实施河道综合治理及水生态修复；改建文澜江白仞滩滚水坝；新建堤防72.5公里、河道疏浚河道32公里、生态护岸37公里等，维护河流生态流量，建设绿色生态廊道；对松涛水库等水源地开展隔离防护、面源污染整治、滨河滨湖湿地生态修复；对儋州、白沙、临高以及洋浦经济开发区等重要城镇河段开展入河排污口布局优化和综合整治；开展沿海红树林保护和修复。 | 儋州市 白沙县 临高县 | 2016-2025 | 48.2 | 9.6 | 38.6 |
| 9、海口三亚城市内河水生态修复及综合整治工程 |  |  |  |  |  |
| （1）海口城市内河水生态修复及综合整治工程 | 工程以改善海口城市水生态和水环境为主，涉及秀英沟、龙昆沟、美舍河、鸭尾溪、五源河等18条城市内河。城区主要水体采取清淤疏浚、污水截流、护坡护岸、排污口整治等措施。 | 海口市 | 2016-2020 | 37.0 | 25.9 | 11.1 |
| （2）三亚城市内河水生态修复及综合整治工程 | 工程以改善三亚城市水生态和水环境为主，涉及三亚市区域内的三亚东河、三亚西河、藤桥西河、大茅水、冲会水等18条内河。主要采取生态护坡护岸、河道清淤疏浚、修复污染水体、采沙治理等措施，治理长度共计205.81公里；建设东岸湿地面积549354平方米、抱坡溪湿地公园面积270000平方米。 | 三亚市 | 2016-2020 | 29.6 | 20.7 | 8.9 |

### 附件2

### 规划水利建设面上项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 地点 | 建设年限 | 总投资 | 分期投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (亿元) | 十三五 | 2020年 以后 |
| 总计 |  |  |  | 370.5 | 225.0 | 145.5 |
| 一、水资源配置工程 | 92.3 | 56.7 | 35.6 |
| （一）新建中型水库工程 | 8.7 | 3.5 | 5.2 |
| 1、洋隆水库 | 新建大坝、溢洪道等，总库容4040万立方米。 | 临高县 | 2018-2022 | 8.7 | 3.5 | 5.2 |
| （二）小型水库工程（纳入全国小型水库规划55座水库） | 琼中县8座，万宁市9座，陵水县3座，澄迈县6座，文昌市8座，白沙县3座，东方市2座，临高县7座，海口1座，乐东县1座，定安县3座，屯昌县2座，昌江县1座，五指山1座，总库容6988万立方米，新增库容2006万立方米，总供水量8830万立方米。 | 琼中县 万宁市等13个市县 | 2017-2025 | 15.8 | 7.8 | 8.0 |
| （三）江河湖库水系连通工程 | 用3~5年时间，结合海南省骨干水网建设，在全岛实施29个项目，基本解决全岛水资源紧缺、水生态脆弱和水环境恶化问题，大幅提高水资源调配能力、供水安全保障能力、防洪治涝减灾能力、水生态环境保护能力和应急保障能力，城区主要中小河流水质持续保持良好，城镇主要内河（湖）水污染问题得到解决，实现“引排顺畅、水源互济、灌溉保障、水清岸绿”。 | 海口市 三亚市 儋州市 琼海市 文昌市 万宁市 屯昌县 琼中县 白沙县 乐东县 陵水县 临高县 | 2017-2022 | 42.9 | 21.5 | 21.4 |
| （四）连通工程及应急抗旱备用水源工程 | 21.8 | 20.8 | 1.0 |
| 1、连通工程 | 17.4 | 16.4 | 1.0 |
| （1）滨海新区和海花岛供水专线工程 | 解决儋州白马井镇、王五镇、排浦镇及海花岛供水问题，建设规模为10万立方米/天的滨海新区供水工程。项目包括春江水库取水工程（输水管线）至净水厂工程，管线总长11.3公里。 | 儋州市 | 2016-2020 | 0.96 | 0.96 | 0 |
| （2）三曲沟水库引水工程 | 解决乐东县沿海地区冬季瓜菜等高效农业种植用水，保障沿海地区“龙沐湾、龙腾湾、龙栖湾”旅游度假区的开发建设、莺歌海低碳未来城的建设、国电海南西南部电厂、以及镇村居民生活用水供水。建设内容：扩建东方陀兴水库干渠长度2728.46米，新建陀兴干渠至三曲沟水库引水段3900米，设计引水流量1.42立方米/秒,加大流量1.85立方米/秒。 | 乐东县 东方市 | 2016-2020 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| （3）三亚北部山区饮水安全工程 | 工程解决三亚市北部山区饮水安全问题。近期（2020年）供水规模为1.91万立方米/天，年供水量697万立方米；远期（2030年）供水规模为2.2万立方米/天，年供水量803万立方米。岭曲村上游布置拦河坝，从岭曲坝经加固改造后蓝河的取水工程及原水引水工程。 | 三亚市 保亭县 | 2016-2020 | 1.30 | 1.30 | 0 |
| （4）白沙县西部地区供水工程 | 对区内大中小微型水源工程联合调度，解决白沙县全境重点是邦溪、荣邦、七坊等地区的城乡生活和农业灌溉用水。 | 白沙县 | 2016-2020 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| （5）保亭报导水库至三亚赤田水库应急补水工程 | 对报导水库现有放水涵及灌溉渠道进行修复重建，通过报导灌溉渠道引水至赤田水库上游，满足枯水期及特枯水年的用水需求。 | 三亚市 | 2016-2020 | 包含在乐亚水资源配置工程 |
| （6）大雅引水工程 | 工程解决大成镇17个村委会112个自然村供水问题。自梅精水库引水至大雅水厂（输水管线）工程，设计供水规模为3000立方米/天，供水受益人口35078人。 | 儋州市 | 2016-2020 | 0.26 | 0.26 | 0 |
| （7）梯村水坝加固工程 | 工程已解决陵水县以农业灌溉和城乡供水为主，尤其保证冬季城乡、南繁育种基地、冬种瓜菜及灌区用水。工程主要包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水枢纽。年可供水量1200立方米/秒，灌溉面积扩大到4.55万亩。 | 陵水县 | 2017-2018 | 在陵水县水网中实施 |
| （8）都总水坝加固工程 | 工程以解决陵水县城乡供水和农业灌溉为主。工程主要建筑物包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水枢纽。加固后水库兴利库容1060万m³，清水湾水厂及青山水厂供水量各5万立方米/天，灌溉面积扩大4万亩。 | 陵水县 | 2017-2019 |  |
| （9）引乘济妹工程 | 水系连通工程，引乘坡河补水小妹水库，新建生态滚水坝一座，引水隧洞15公里。 | 陵水县 | 2018-2025 |  |
| （10）文昌市六大水源水系连通工程 | 工程主要解决文昌市城乡供水，通过建设管线197公里，实现文昌市境内文教河、竹包水库、深田水库、天鹅岭水库、湖山水库、东路水库六大水源连通，实现境内水源互济，缓解因缺乏大骨干调蓄工程带来的供水紧张问题。 | 文昌市 | 2016-2022 | 9.00 | 3.60 | 5.40 |
| 2、应急抗旱备用水源工程 | 4.38 | 4.38 | 0 |
| （1）国定贫困县项目 | 项目涉及白沙县、临高县、琼中县、保亭县和五指山市5个国定贫困县的引调水及应急备用水源工作，河流引水14处，山塘28座，拦水坝7座，12水泵站、2座电灌站及配套管网，125眼抗旱井。 | 白沙县 临高县 琼中县 保亭县 五指山 | 2016~2020 | 1.28 | 1.28 | 0 |
| （2）其他市县项目 | 项目涉及陵水县、琼海市、定安县、屯昌县、乐东县5个市县，包含、石合水库及龙州河应急水源及配套设施建设，新建124宗抗旱井等。 | 乐东等5市县 | 2016-2020 | 3.10 | 1.50 | 1.60 |
| （五）农村饮水巩固提升 | 7.08 | 7.08 | 0 |
| 1、国定贫困县项目 | 新建供水工程39处，管网延伸15处，改造配水工程146处，水质净化工程7处，配套消毒设备82台，更新配套管网95公里，农村饮用水水源保护、水质检测与监管能力建设，工程运行管理能力建设等措手，新增供水规模1825立方米/天，改造供水规模9440立方米/天，总受益人口12.1万人，其中贫困人口4.5万人。 | 五指山临高县 白沙县 保亭县 琼中县 | 2016-2020 | 2.60 | 2.60 | 0 |
| 2、其他市县项目 | 新建供水工程21处，管网延伸48处，改造配水工程38处，水质净化工程18处，配套消毒设备72台，更新配套管网51公里，农村饮用水水源保护、水质检测与监管能力建设，工程运行管理能力建设等措施，新增供水规模1830立方米/天，改造供水规模12415立方米/秒，总受益人口46.6万人，其中贫困人口5.6万人。 | 海口市等13市县 | 2016-2020 | 4.48 | 4.48 | 0 |
| 二、防洪减灾工程 | 60.4 | 43.5 | 16.9 |
| (一)重点中小河流治理 | 50.3 | 38.5 | 11.8 |
| 1、“十二五”结转 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| （1） | 东山河 | 万宁东山河中游防洪整治工程，综合整治河长9.69公里，建设堤防、护岸等工程。 | 万宁市 | 2016-2020 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| 2、集雨面积500平方公里以上河流（未纳入重大水利工程的） | 32.45 | 25.22 | 7.23 |
| （1） | 藤桥河 | 工程治理范围为保亭县段，包含藤桥西河、藤桥东河、脚下河、志妈河，河道疏浚18公里，堤防建设15.9公里。 | 保亭县 | 2016-2020 | 1.62 | 0.80 | 0.82 |
| （2） | 陵水河 | 工程治理范围包含陵水河干流及保城东河、保城西河、保城河、什玲河、八村河、金冲河、都总河7条支流，河道清淤疏浚45.5公里、建设堤防26.47公里，护岸4.1公里，新建翻板闸一座，7个涝片治理，总面积27.45平方公里。 | 保亭县 陵水县 | 2016-2020 | 9.71 | 4.80 | 4.91 |
| （3） | 宁远河 | 范围为宁远河崖州区段，即大隆水库溢洪道出口至宁远河高速公路桥段，治理河段总长14.31公里，实施生态护岸。 | 三亚市 | 2016-2020 | 11.40 | 5.70 | 5.70 |
| （4） | 望楼河 | 望楼河干流及千家河，新建堤防28公里，建设2座滚水坝、5座桥梁，治理16个涝片，总面积62.2平方公里，实施生态护岸。 | 乐东县 | 2016-2020 | 6.18 | 3.10 | 3.08 |
| （5） | 太阳河 | 太阳河旧河道及支流（铜古村经红光村委会到红山村委会段）整治工程，主要采取河道清淤疏浚、水系连通、清障工程、岸坡整治、岸坡加固等工程措施，治理河长33公里。分洪防潮堤整治工程：加固长度1.92公里，续建长度6.55公里，加固排水涵闸6座，新建排水涵闸19座。 | 万宁市 | 2016-2020 | 3.55 | 1.78 | 1.77 |
| 3、5条独流入海河流防洪治理 | 8.57 | 4.29 | 4.29 |
| （1） | 山鸡江 | 海头镇红坎村至旧洋村段新建堤防8公里，护岸工程4公里，建设红坎村生态壅水坝1座。 | 儋州市 | 2018-2020 | 2.19 | 1.10 | 1.09 |
| （2） | 北黎河 | 交通渡槽至探贡水库段和八所镇两段，整治河道7.7公里，措施包括新建堤防，河道清淤、生态护岸等。对中沙河中沙村-田中村段进行治理。 | 东方市 | 2017-2025 | 0.68 | 0.29 | 0.39 |
| （3） | 龙滚河 | 主要采取河道清淤疏浚、清障工程、岸坡整治、岸坡加固以及环境整治等工程措施。近期为加坦水库-出海口段，治理河长12公里。龙滚分洪出海口处整治防潮堤工程，加固长度1.23公里，续建长度2.11公里。加固排水涵闸3座，新建排水涵闸6座。 | 万宁市 | 2016-2020 | 1.65 | 0.85 | 0.80 |
| （4） | 南罗河 | 结合生态防护南罗河上游新建右岸2.5公里，左岸1.5公里。 | 昌江县 | 2016-2020 | 0.40 | 0.40 | 0 |
| （5） | 龙尾河 | 龙尾河大茂镇、后安镇河段综合整治，治理河长6.5公里，主要采取清淤疏浚、岸坡整治等措施。 | 万宁市 | 2016-2020 | 0.48 | 0.48 | 0 |
| 4、中小河流治理重点县综合整治与水系连通（均为纳入规划的结转项目） | 8.54 | 8.54 | 0 |
| （1） | 新园水 | 合水水库至坡头桥段，整治河道7.3公里，建设阻水建筑物2座，清淤疏浚、岸坡整治等措施。 | 琼海市 | 2016-2020 | 0.30 | 0.50 | 0 |
| （2） | 竹山溪 | 黎村至石岭村段、石岭村至潭门港段，治理河长20公里，包含建设阻水建筑物2座、清淤疏浚、岸坡整治等措施。 | 琼海市 | 2016-2020 | 0.60 | 0.60 | 0 |
| （3） | 南茶河 | 南茶河河口至河道与松涛总干渠交叉段、河道与松涛总干渠交叉处至那麻村段、那麻村至美孝村河段、美孝村至下横岭那乌公路段，治理长度10.15公里，建设堤防12.55公里，新建南来处壅水坝3座，生态绿化工程10.05公里，河流湿地修复2.8公里，垃圾处理及设备配套建设等措施。 | 儋州市 | 2016-2020 | 0.70 | 0.70 | 0 |
| （4） | 石滩河 | 兰洋村至那乌公路桥上游1公里处，治理长度5.8公里，清淤5.1公里，防洪标准10年一遇，生态绿化工程5.8公里，新建壅水坝1座。 | 儋州市 | 2016-2020 | 0.30 | 0.30 | 0 |
| （5） | 南正水 | 原西庆农场场部下游3.5公里至红专水库下游段，治理河长5.5公里，河道清淤4.4公里，新建生态绿化工程，防洪标准为10年一遇。 | 儋州市 | 2016-2020 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| （6） | 太平河 | 太平河河口至东成镇供水水陂下游段，治理长度6.5公里。 | 儋州市 | 2016-2020 | 0.30 | 0.30 | 0 |
| （7） | 排浦江 | 排浦镇排浦桥至西线高速公路段，新建堤防约6.5公里，清淤6.5公里，防洪标准10年一遇。 | 儋州市 | 2016-2020 | 0.30 | 0.30 | 0 |
| （8） | 礼纪水 | 礼纪水河口至老吴村吴石公路桥段、段、老吴村吴石公路桥至青山村、水青山村处至老祁村争来桥段、老祁村争来桥处至礼纪镇高速大桥段、礼纪镇高速大桥处至有利村水闸段、利村水闸处至碑头水库溢洪道下游段，治理河长18公里。 | 万宁市 | 2016-2020 | 0.86 | 0.86 | 0 |
| （9） | 马岭河 | 罗带河原出海口至关沟工业大道桥段、竹金沟出海口至上游西线铁路段、马岭河出海口至田庄桥上游段，治理河长12.5公里。 | 东方市 | 2016-2020 | 0.76 | 0.76 |  |
| （10） | 东方水 | 雅龙溪东公大桥至天安农场桥段、旧州乡村公路桥至东公县东公大桥段，治理河长14.3公里。 | 东方市 | 2016-2020 | 0.56 | 0.56 | 0 |
| （11） | 南港河 | 南港河出海口至田头村段，治理长度7.2公里。 | 东方市 | 2016-2020 | 0.26 | 0.26 | 0 |
| （12） | 酸梅沟 | 酸梅沟河口至三家镇三家田洋桥段，治理长度6公里。 | 东方市 | 2016-2020 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| （13） | 北沟 | 海榆西线下游1公里至上游高速公路桥段，治理长度6公里。 | 东方市 | 2016-2020 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| （14） | 演州河 | 端乃村至海文高速路段、海文高速路段至石庄口村段，治理长度10.8公里。 | 海口市 | 2016-2020 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| （15） | 南洋河 | 南洋河与演州河汇合口至定田桥段、定田桥至福崀桥上游800m处，治理河长11.2公里。 | 海口市 | 2016-2020 | 0.51 | 0.51 | 0 |
| （16） | 演丰河 | 演丰河东边防潮洪闸至礼让西村段、礼让西村至罗牛山农场段、演丰桥段至锦山村段、锦山村至坡头村段，治理河长17公里。 | 海口市 | 2016-2020 | 0.72 | 0.72 | 0 |
| （17） | 罗雅河 | 锦堆村至省道S201段、S201省道至丁荣水库溢洪道尾水段段，治理河长8.25公里。 | 海口市 | 2016-2020 | 0.39 | 0.39 | 0 |
| （18） | 福创溪 | 出海口至北抚村段、北抚村至芙蓉村段，治理河长6.9公里。 | 海口市 | 2016-2020 | 0.34 | 0.34 | 0 |
| （19） | 白石溪 | 嘉积镇项目、综合治理河长18.964千米，包括清淤疏浚、维修加固护坡等。 | 琼海市 | 2016-2020 | 0.74 | 0.74 | 0 |
| 5、其他 | 0.53 | 0.24 | 0.29 |
| 南罗水防洪堤工程 | 南罗水河道右岸设计总整治长度6.35公里，批复概算总投资5312万元。2015年已投资2242万元建设下游段3.35公里。尚有上游段3公里还未建设。2016年需续建右岸堤防3公里，排涝涵4座，概算总投资2441.46万元。 | 昌江县 | 2016-2020 | 0.53 | 0.24 | 0.29 |
| （二）山洪灾害治理工程 | 藤桥西河、巡崖河居丁段、石壁河、招咱河、畅好河、海仔河、南雅河、加来河、头铺水、金聪河、南望沟、南桥水、沙河河、志愿河、抱套河等15条山洪沟进行治理。 | 保亭县等14个市县 | 2016-2020 | 2.25 | 1.10 | 1.15 |
| （三）病险水库（闸）除险加固 | 项目包含松涛水库、乐东长茅水库、昌江石碌水库、万宁沉香湾水库，文昌市下园、东塔、墩友、笔架、西排城、烟堆、铺前、新桥8座中型水闸，万宁市文曲（中型）、和乐（中型）、龙滚（大型）、后安（大型）4座水闸，定安县封浩小型水闸的除险加固；逐步完成大中小水库入库公路及防浪墙建设；推进22座新出现小型病险水库除险加固。 | 儋州市 乐东县 文昌市 万宁市 定安县等 | 2016-2022 | 7.9 | 3.9 | 4.0 |
| 三、热带现代农业水利建设 | 162.23 | 95.33 | 66.90 |
| （一）大、中型灌区续建配套和节水改造建设 | 87.29 | 82.34 | 4.95 |
| 1、大型灌区续建配套和节水改造建设 | 75.76 | 62.39 | 13.37 |
| （1）松涛灌区 | 含松涛灌区的海口、临高和澄迈3片区，续建配套骨干渠道工程257.8公里，对田间工程进行续建。 | 临高县等3市县 | 2016-2025 | 14.42 | 6.00 | 8.42 |
| （2）大广坝灌区 | 含大广坝灌区的昌江和东方2片区，续建配套骨干渠道工程31.35公里，对田间工程进行续建，发展田间高效节水灌溉面积15.79万亩。 | 昌江县 | 2016-2020 | 20.34 | 17.39 | 2.95 |
| （3）大广坝灌区 (田间工程) | 补充完善大广坝灌区骨干渠系及建筑物，配套完善灌区田间灌排体系，田间道路及防护林，新建排水沟等措施。 | 昌江县 | 2016-2017 | 7.00 | 5.00 | 2.00 |
| （4）红岭灌区 (田间工程) | 补充完善红岭灌区骨干渠系及建筑物，配套完善田间灌排体系，结合田间工程现状，拟采用传统灌溉方式与高效节水灌溉方式相结合的灌溉方式，并在部分区域应用水肥一体化等智慧农业新技术。此外，根据高标准农田建设要求，新建排水沟、田间道路及防护林等。 | 海口市 文昌市 琼海市 屯昌县 定安县 | 2017-2020 | 34.00 | 34.00 | 0 |
| 2、国定贫困县中型灌区续建配套中和节水改造建设 | 0.78 | 0.78 | 0 |
| （1）坡生灌区 | 续改建骨干渠道7.2公里，完成田间工程配套，发展高效节水灌面0.32万亩。 | 白沙县 | 2016-2020 | 0.53 | 0.53 | 0 |
| （2）三道灌区 | 续改建骨干渠道5.1公里，完成田间工程配套，发展高效节水灌面0.38万亩。 | 保亭县 | 2016-2020 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| （三）国定贫困县小农水项目 | 项目涉及琼中县、保亭县、临高县、白沙县和五指山市五个国定贫困县小农水项目，新建小水库、塘坝、引提工程和机电井等小型水源工程781处，新建和改建田间配套工程，改善灌溉面积6.67万亩，新增灌面3.45万亩，发展高效节水灌溉面积0.96万亩。 | 琼中县 保亭县 临高县 白沙县 五指山 | 2016-2020 | 13.94 | 6.41 | 7.53 |
| （四）农田田间工程配套建设 | 项目涉及全岛18个市县，统筹相关涉农资金，对全岛耕园地田间工程进行配套建设，与骨干工程同步建成837万亩灌面的田间渠系。 | 全岛 | 2016-2030 | 11.75 | 11.75 | 0 |
| （五）高效节水灌溉及高标准农田建设 | 14.00 | 14.00 | 0 |
| 1、南繁育种基地陵水片区供水工程 | 工程以解决陵水南繁基地8万亩灌溉为主，包括建设灌排渠系，配套改造梯村、小妹、小南平灌区、田仔、墓山、红星等中小型灌区渠道。 | 陵水县 | 2016-2020 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 2、南繁育种基地乐东三亚片区供水工程 | 工程以解决乐东8.8万亩、三亚10万亩南繁基地灌溉为主，工程包括大隆灌区、赤田灌区及三亚河灌区续建配套及排涝工程。 | 乐东县 三亚市 | 2016-2020 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 3、节水灌溉工程和田洋建设 | 建设高效节水灌溉和高标准农田建设共16处，工程包含配套完善灌溉系统及排水系统，整治部分沟段，配套岸坡防护工程，新建部分输配电设施。 | 海口市等18市县 | 2016-2020 | 部分投资计列在农田田间工程配套建设 |
| 四、水资源保护与水生态修复 | 43.17 | 19.92 | 23.25 |
| （一）水土流失防治 | 开展坡耕地治理和生态清洁小流域建设，全省新增水土流失治理面积600平方公里。完善监测点建设，健全水土保持综合监管体系。 | 全省18市县 | 2016-2030 | 14.27 | 7.45 | 6.84 |
| （二）重要饮用水水源地保护 | 5.88 | 3.56 | 2.32 |
| 1、全国饮用水水源地 | 1.32 | 1.29 | 0.03 |
| （1）三亚市赤田水库、海口龙塘、万泉河红星、昌化江玉雄、松涛水库等饮用水水源地保护工程 | 明确保护区范围，建立隔离护栏，开展水土保持、生态建设和污染治理。 | 三亚市 海口市东方市琼海市 儋州市 | 2016-2030 | 1.32 | 1.29 | 0.03 |
| 2、国定贫困县饮用水水源地保护 | 项目涉及琼中县、保亭县、临高县、白沙县和五指山市五个国定贫困县重点饮用水水源地保护，包含百花岭水库和毛拉洞水库等饮用水水源地，措施包含核定保护区、周边污染源治理、建立隔离网、立界碑等。 | 5个国定贫困县 | 2016-2020 | 1.56 | 2.00 | 2.56 |
| （三）江河湖库及城市内河（湖）水环境治理 | 24.45 | 10.35 | 14.10 |
| 1、城市内河湖水污染治理 |  |  |  |
| 其他城市内河水污染治理 | 开展陀岭小溪、太平小溪、营盘溪、保城东河、保城西河、中队小溪、太阳河一分渠、太阳河三分渠、文清河、文昌河、霞洞水库、港尾沟、罗带河、南丰溪、溪仔河、小溪、吉安河、文赞水库、东海河、保梅河、黄龙岭小溪、潭榄溪、白沙河等28条城市内河水环境整治，综合治理长约124公里，建立翻板闸，采取清淤疏浚，生态护岸护坡，截污，污水收集处理，污染源控制，湿地修复、绿化带建设等措施。 | 白沙县 五指山市等13个市县 | 2016-2020 | 投资计列在城乡水务部分 |
| 2、小流域水环境治理 | 开展岭头河、头铺水、白沙溪、东山河、红花溪、坎头河、西昌河、青梯水、卜南河、岭肚河、土岭河、百家溪、羊坡溪、深湾河、贤水、南淀河、北黎河等17条河小流域治理，治理长度长度约91公里，新建及改建生态翻板闸11座，清淤疏浚，生态护岸护坡，截污治污，湿地修复、绿化带建设等措施。 | 琼中县 临高县 定安县 万宁市 东方市 | 2016-2025 | 24.45 | 10.35 | 14.10 |
| 五、行业能力建设 | 12.40 | 9.50 | 2.90 |
| （一）水务大数据建设 | 建设大数据存储中心 、大数据管理、大数据交换平台，完善当前大数据基础信息平台建设，统一全省水利工程高程系统等。 | 18市县 | 2016-2020 | 8.40 | 7.40 | 1.00 |
| （二）水务基础工作 | 水库、堤防、河道、渠道等站点建设；防洪抗旱物资、设施更新；水利工程设施设计、运行资料数据电子化；城市管网勘测；水资源等多种规划、水网规划；水利工程管理范围划界、灌溉试验站建设等；水文站点、水雨情站点建设，水土保持监测站点建设。 | 18市县 | 2016-2020 | 3.00 | 1.10 | 1.90 |
| （三）水政监察基础设施建设 | 地下水统一管理体系建设；水政监察支队队伍建设；水源地监控系统项目等。 | 18市县 | 2016-2020 | 1.00 | 1.00 | 0 |

### 附件3

### 城乡供排水工程分年度投资计划表

| 项目名称 | 总投资 | 分期投资计划（亿元） | 2020年后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （亿元） | “十三五”期间 |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 省级配套 |  |  |
| 合计 | 209 | 27 | 67 | 58 | 38 | 19 | 69 | 251 |  |
| 一、城乡供水设施建设 | 68 | 9.4 | 21.1 | 18.8 | 11.7 | 7.0 | 9.4 | 77 | 供水部分无省级配套，排水部分按29%配套；所有项目均要求于2017年前开工建设，2020年内完成。 |
| 1、供水厂工程 | 28 | 3.9 | 8.7 | 7.7 | 4.8 | 2.9 | 3.9 | 20 |  |
| 2、输配水管网工程 | 39.5 | 5.4 | 12.2 | 10.9 | 6.8 | 4.1 | 5.4 | 57 |  |
| 3、水质监测能力 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |
| 二、城镇排水处理设施建设 | 114 | 15.7 | 35.3 | 31.4 | 19.7 | 11.8 | 15.7 | 157 |  |
| 1、污水处理厂工程 | 27 | 3.7 | 8.4 | 7.4 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 14 |  |
| 2、污水配套管网工程 | 56 | 7.7 | 17.4 | 15.4 | 9.7 | 5.8 | 7.7 | 70 |  |
| 3、污泥处置工程 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 |  |
| 4、排水监测能力 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |
| 5、城市排水防涝项目 | 28 | 3.9 | 8.7 | 7.7 | 4.8 | 2.9 | 3.9 | 73 |  |
| 三、非常规水源建设 | 8 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 17 |  |
| 1、海水淡化工程 | 4 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 9 |  |
| 2、雨水调蓄工程 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 5 |  |
| 3、中水再生利用工程 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3 |  |