档案馆视频监控故障维修清单

- 故障点分析

经现场排查，发现以下16个监控点位故障，6块3.5寸3TB硬盘，一台流媒体服务器故障，分别如下：

| 故障类别 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控点位 | 16 | 个 | 天地伟业 | 200W | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | 16 |
| 3.5寸3T硬盘 | 6 | 块 | 希捷 | 3TB容量 |  |
| 流媒体服务器 | 1 | 台 | 天地伟业 | TC-RV3220S-L7M |  |