海南省档案局视频监控及LED大屏维修清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 高清网络摄像机 | 天地伟业200W | 11 | 台 | 11路视频监控有故障，根据实际情况维修，包括7个枪机、4个电梯监控 |
| 2 | 设备 | 高清网络摄像机 | 天地伟业球机 | 1 | 台 | 一个球机故障 |
| 3 | 配件 | 硬盘 | 3TB（3.5寸企业级硬盘） | 6 | 块 | 检查发现存储部分有6块硬盘故障，其中一台存储无法连接，无法判断是否有故障，不在此次报价内 |
| 4 | 设备 | LCD46寸液晶拼接单元 | 启源视讯QY4600- | 4 | 块 | LCD46寸液晶拼接单元4块老化，黑屏 |
| 5 | 线路 | 11楼门禁 |  |  |  | 11楼门禁网络不通，怀疑线路故障 |